## Resumo
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  | Data: |  | Atualização
2ª Etapa Casa Elsa |  | Fevereiro/2023 |  | 2026-07-29 08:26
Endereço: |  | Área (m²): |  | R$ / m2
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA |  | 200 |  | #VALUE!
RESUMO - ANÁLISE DE PROPOSTA | [5 empty] | Peso(%)
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | PREÇO TOTAL (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 30855.77 | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 1953.0357 | #VALUE!
3 | RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES VERTICIAS E HORIZONTAIS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ILUMINAÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1535.72 | #VALUE!
6 | GRADES, ESQUADRIAS e PRATELEIRAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
7 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
8 | TELHADOS e COBERTURAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
9 | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
10 | PAISAGISMO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
11 | LIMPEZA FINAL e DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | SUBTOTAL I: | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | B.D.I.: | 25% | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL: | #VALUE! | #VALUE!
Bancos
SINAPI - 11/2022 - Bahia
ORSE - 11/2022 - Sergipe
Não Desonerado

## Cobertura
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data: |  | Atualização
2ª Etapa Casa Elsa |  |  |  |  | Fevereiro/2023 |  | 2026-07-29 08:26
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²): |  | R$ / m2
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA |  |  |  |  | 200 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 8319.03
ANÁLISE DE PROPOSTA | [8 empty] | %
ITEM | REFERÊNCIA | BASE | TIPO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 30855.77 | #VALUE!
1.1 | Composição 1 | COP | SERVIÇO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4h) | MÊS | 2 | 9319.875 | 18639.75 | #VALUE! | 18583 | 18915.48
1.2 | 93572 | SINAPI | SERVIÇO | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 6108.01 | 12216.02 | #VALUE! |  | 18.486,74
2 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 1953.0357 | #VALUE!
2.1 |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | #VALUE!
2.1.1 | 9641 | ORSE | SERVIÇO | REMOÇÃO DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA | M2 | 44.5 | 22.69 | 1009.705 | #VALUE!
2.1.2 | 016 | ORSE | SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTO EM ESCADAS E RAMPAS | M2 | 16.5 | 22.69 | 374.385 | #VALUE!
2.1.3 | 97641 | SINAPI | SERVIÇO | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 22.5 | 4.95 | 111.375 | #VALUE!
2.1.4 | 31 | ORSE | SERVIÇO | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | M2 | 1 | 13.95 | 13.95 | #VALUE!
2.1.5 | Composição 3 | COP | SERVIÇO | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS COM LIXADEIRA - INCLUINDO O TRANSPORTE PARA BOTA-FORA | M2 | 7.3 | 30.77 | 224.621 | #VALUE!
2.1.6 | 97644 | SINAPI | SERVIÇO | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.68 | 9.16 | 15.3888 | #VALUE!
2.1.7 | 97645 | SINAPI | SERVIÇO | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.07 | 33.87 | 70.1109 | #VALUE!
2.1.8 | 97633 | SINAPI | SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6 | 22.25 | 133.5 | #VALUE!
3 |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES VERTICIAS E HORIZONTAIS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.1 |  |  |  | REGULARIZAÇÃO de PISO |  |  |  |  | #VALUE!
3.1.1 | 92403 | SINAPI | SERVIÇO | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 45.5 | 57.77 | 2628.535 | #VALUE!
3.1.2 | 101092 | SINAPI | SERVIÇO | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 ( PARA AS ESCADAS E RAMPAS) | M2 | 16.5 | 338,37 | #VALUE! | #VALUE!
3.1.3 | 4513 | ORSE | SERVIÇO | LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB | M2 | 71.5 | 15.24 | 1089.66 | #VALUE!
3.1.4 | 102988 | SINAPI | SERVIÇO | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 30 | 55,55 | #VALUE! | #VALUE!
3.1.5 | Composição 4 | COP | SERVIÇO | RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRONTA, APLICADA EM ÁREAS MOLHADAS, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | M2 | 12 | 50.11 | 601.32 | #VALUE!
3.2 |  |  |  | RESTAURAÇÃO de MURO |  |  |  |  | #VALUE!
3.2.1 | 103351 | SINAPI | SERVIÇO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 12.1 | 176,77 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.2 | 87893 | SINAPI | SERVIÇO | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 24.2 | 7,57 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.3 | 87811 | SINAPI | SERVIÇO | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | 24.2 | 82,05 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.4 | Composição 6 | COP | SERVIÇO | RECOMPOSIÇÃO DE MUROS COM ARGAMASSA DE PREPARO MECÂNICO, BETONEIRA | M2 | 112.15 | 32.435 | 3637.5853 | #VALUE!
3.2.5 | Composição 7 | COP | SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO ANTIGO | M2 | 44.86 | 24.96 | 1119.7056 | #VALUE!
3.2.6 | 87888 | SINAPI | SERVIÇO | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 105.5 | 8,86 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.7 | Composição 16 | COP | SERVIÇO | Revestimento em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum. | M2 | 30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.2.8 | Composição 5 | COP | SERVIÇO | LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LIQUIDO, INCLUÍNDO HIDROJATEAMENTO | M2 | 69.83 | 20.654 | 1442.2688 | #VALUE!
3.2.9 | 88489 | SINAPI | SERVIÇO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 69.83 | 14,75 | #VALUE! | #VALUE!
3.2.10 | Composição 8 | COP | SERVIÇO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 40.85 | 14.8019 | 604.6592 | #VALUE!
3.3 |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE LAJE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  |  | #VALUE!
3.3.1 | 87747 | SINAPI | SERVIÇO | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 6.4 | 58,91 | #VALUE! | #VALUE!
3.3.2 | 98556 | SINAPI | SERVIÇO | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M2 | 11.5 | 53,04 | #VALUE! | #VALUE!
3.3.3 | 97641 | SINAPI | SERVIÇO | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 | M2 | 6.65 | 4,95 | #VALUE! | #VALUE!
3.3.4 | 97622 | SINAPI | SERVIÇO | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.45 | 54,42 | #VALUE! | #VALUE!
3.3.5 | 87777 | SINAPI | SERVIÇO | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 6 | 59,32 | #VALUE! | #VALUE!
3.3.6 | 103333 | SINAPI | SERVIÇO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 6 | 119,83 | #VALUE! | #VALUE!
3.3.7 | 87271 | SINAPI | SERVIÇO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 6 | 69,81 | #VALUE! | #VALUE!
3.4 |  |  |  | RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA ESCADA / PERÍMETRO DA DRENAGEM |  |  |  |  | #VALUE!
3.4.1 | 0016 | ORSE | SERVIÇO | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 38.4 | 22.69 | 871.296 | #VALUE!
3.4.2 | Composição 18 | COP | SERVIÇO | REMOÇÃO E REINTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, L=5CM OU SIMILAR | M | 15.5 | 17.5649 | 272.2559 | #VALUE!
3.4.3 | 102204 | SINAPI | SERVIÇO | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5 | 10.59 | 52.95 | #VALUE!
3.4.4 | 87777 | SINAPI | SERVIÇO | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 38.4 | 59,42 | #VALUE! | #VALUE!
3.4.5 | 10059 | ORSE | SERVIÇO | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 38.4 | 57.59 | 2211.456
3.4.6 | 88485 | SINAPI | SERVIÇO | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 38.4 | 2,89 | #VALUE! | #VALUE!
3.4.7 | 96130 | SINAPI | SERVIÇO | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 38.4 | 20,76 | #VALUE! | #VALUE!
3.4.8 | 88489 | SINAPI | SERVIÇO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 38.4 | 14,75 | #VALUE! | #VALUE!
4 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ILUMINAÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4.1 |  |  |  | EXTERNO
4.1.1 | Composição 9 | COP | SERVIÇO | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.1.2 | Composição 10 | COP | SERVIÇO | Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar) | UND | 4 | 858.55 | 3434.2 | #VALUE!
4.2 |  |  |  | INTERNO
4.2.1 | Composição 11 | COP | SERVIÇO | EMBUTIMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES, INCLUSIVE ABRAÇADEIRAS | M | 30 | 26.606 | 798.18 | #VALUE!
4.3 |  |  |  | SALA DE COLETA |  |  |  |  | #VALUE!
4.3.1 | 97660 | SINAPI | SERVIÇO | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL | UND | 3 | 1.27 | 3.81 | #VALUE!
4.3.2 | 12155 | ORSE | SERVIÇO | REINSTALAÇÃO DE TOMADA PARA USO GERAL, DE SOBREPOR, 10A, COM CAIXA, SISTEMA X, EXCLUSIVE TOMADA | UND | 1 | 26.93 | 26.93 | #VALUE!
4.3.3 | 773 | ORSE | SERVIÇO | REINSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, CAIXA "4X2", APARENTE, EXCLUSIVE IMTERRUPTOR E CAIXA DE PASSAGEM | UND | 1 | 13.48 | 13.48 | #VALUE!
4.3.4 | 794 | ORSE | SERVIÇO | REINSTALAÇÃO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, APARENTE, EXCLUSIVE CAIXA E TOMADA | UND | 1 | 24.93 | 24.93 | #VALUE!
4.4 |  |  |  | ABRIGO DO CONTADOR |  |  |  |  | #VALUE!
4.4.1 | Composição 13 | COP | SERVIÇO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS E PORTAS, INCLUINDO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE | M2 | 1.5 | 320.22 | 480.33 | #VALUE!
4.4.2 | 100435 | SINAPI | SERVIÇO | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 1 | 67.01 | 67.01 | #VALUE!
4.4.3 | 7224 | ORSE | SERVIÇO | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | UND | 2 | 35.66 | 71.32 | #VALUE!
4.4.4 | 101938 | SINAPI | SERVIÇO | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 | 102.97 | 205.94 | #VALUE!
5 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1535.72 | #VALUE!
5.1 | 11748 | ORSE | SERVIÇO | Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | UND | 5 | 294.85 | 1474.25 | #VALUE!
5.2 | 2082 | ORSE | SERVIÇO | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | UND | 1 | 61.47 | 61.47 | #VALUE!
6 |  |  |  | GRADES, ESQUADRIAS e PRATELEIRAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
6.1 |  |  |  | ESQUADRIAS
6.1.1 | 100674 | SINAPI | SERVIÇO | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 441,97 | #VALUE! | #VALUE!
6.1.2 | 100681 | SINAPI | SERVIÇO | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - PARA EDICULA | UND | 1 | 1.173,20 | #VALUE! | #VALUE!
6.1.3 | 102219 | SINAPI | SERVIÇO | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 2.1 | 17,21 | #VALUE! | #VALUE!
6.1.4 | 100669 | SINAPI | SERVIÇO | JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.07 | 752,88 | #VALUE! | #VALUE!
6.2 |  |  |  | GRADES
6.2.1 | 8753 | ORSE | SERVIÇO | Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças | M2 | 1.68 | 470.15 | 789.852 | #VALUE!
6.2.2 | Composição 13 | COP | SERVIÇO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS E PORTAS, INCLUINDO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE | M2 | 1.98 | 320.22 | 634.0356 | #VALUE!
6.2.3 | 10710 | ORSE | SERVIÇO | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | M2 | 1 | 140.03 | 140.03 | #VALUE!
6.2.4 | 1860 | ORSE | SERVIÇO | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | UND | 1 | 49.01 | 49.01 | #VALUE!
6.3 |  |  |  | PRATELEIRAS
6.3.1 | 9721 | ORSE | SERVIÇO | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm | M2 | 3.36 | 550.77 | 1850.5872 | #VALUE!
6.4 |  |  |  | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | #VALUE!
6.4.1 | 4521 | ORSE | SERVIÇO | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | M2 | 1.32 | 36.02 | 47.5464 | #VALUE!
6.4.2 | 100722 | SINAPI | SERVIÇO | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1.32 | 25,27 | #VALUE! | #VALUE!
6.4.3 | 100758 | SINAPI | SERVIÇO | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 1.32 | 51,60 | #VALUE! | #VALUE!
6.4.4 | 8344 | ORSE | SERVIÇO | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | M2 | 1.32 | 7.62 | 10.0584 | #VALUE!
6.4.5 | 1853 | ORSE | SERVIÇO | Grade ferro 1/2 x 1/2" | M2 | 0.2 | 232.71 | 46.542 | #VALUE!
7 |  |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
7.1 | 89810 | SINAPI | SERVIÇO | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 26 | 30,07 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | 89744 | SINAPI | SERVIÇO | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UND | 5 | 28,01 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | 89821 | SINAPI | SERVIÇO | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UND | 29 | 18,17 | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | 99253 | SINAPI | SERVIÇO | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 2 | 557,58 | #VALUE! | #VALUE!
7.6 | 89512 | SINAPI | SERVIÇO | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 31 | 49,10 | #VALUE! | #VALUE!
7.7 | 91181 | SINAPI | SERVIÇO | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROSMAIORES QUE 75MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" | M | 30 | 8,06 | #VALUE! | #VALUE!
7.8 | 9563 | ORSE | SERVIÇO | CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL EM AÇO GALVANIZADO (ÁREA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR) | M | 2 | 106.99 | 213.98 | #VALUE!
| 4718 | ORSE | SERVIÇO | CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC, 300MM, PADRÃO AKROS OU SIMILAR | UND | 2 | 560.77 | 1121.54 | #VALUE!
7.9 | 4283 | ORSE | SERVIÇO | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UND | 3 | 42.23 | 126.69 | #VALUE!
7.10 | 93389 | SINAPI | SERVIÇO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 6 | 57,36 | #VALUE! | #VALUE!
8 |  |  |  | TELHADOS e COBERTURAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
8.1 |  |  |  | EDÍCOLA
8.1.1 | 100389 | SINAPI | SERVIÇO | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO (RIPA E RIPÃO) EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 34 | 18,13 | #VALUE! | #VALUE!
8.1.2 | 100328 | SINAPI | SERVIÇO | Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso içamento. af_07/2019 | M2 | 34 | 12,52 | #VALUE! | #VALUE!
8.1.3 | 9634 | ORSE | SERVIÇO | Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar | M2 | 34 | 31.75 | 1079.5 | #VALUE!
8.1.4 | 94447 | SINAPI | SERVIÇO | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 10.2 | 41,45 | #VALUE! | #VALUE!
8.1.5 | 100327 | SINAPI | SERVIÇO | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 8.5 | 58,02 | #VALUE! | #VALUE!
8.1.6 | 94227 | SINAPI | SERVIÇO | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.5 | 64.72 | 550.12 | #VALUE!
8.1.7 | 89512 | SINAPI | SERVIÇO | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6 | 49,10 | #VALUE! | #VALUE!
8.1.8 | Composição 8 | COP | SERVIÇO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EDÍCULA) | M2 | 62.78 | 14.8 | 929.144 | #VALUE!
8.1.9 | 96135 | SINAPI | SERVIÇO | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (EDÍCULA) | M2 | 62.78 | 28,50 | #VALUE! | #VALUE!
8.2 |  |  |  | COBERTURA EM POLICARBONATO |  |  |  |  | #VALUE!
8.2.1 | Composição 15 | COP | SERVIÇO | LOCAÇÃO SIMPLES, TIPO CAVALETE/ESCANTILHÃO - COM EXECUÇÃO DE GABARITO EM MADEIRA E MARCAÇÃO DE PONTOS, (Linha Nylon, Pontalete 50cm, Tabeira 1m) | UND | 4 | 51.5156 | 206.0624 | #VALUE!
8.2.2 | 93358 | SINAPI | SERVIÇO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.26 | 81,37 | #VALUE! | #VALUE!
8.2.3 | 2509 | ORSE | SERVIÇO | Carga manual de material de 1ª categoria | M3 | 0.26 | 9.25 | 2.405 | #VALUE!
8.2.4 | 100205 | SINAPI | SERVIÇO | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 0.26 | 1.405,06 | #VALUE! | #VALUE!
8.2.5 | 96544 | SINAPI | SERVIÇO | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ( TAXA 30 KG/M3) | KG | 7.8 | 17,86 | #VALUE! | #VALUE!
8.2.6 | 94965 | SINAPI | SERVIÇO | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.26 | 535,86 | #VALUE! | #VALUE!
8.2.7 | 9215 | ORSE | SERVIÇO | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M2 | 36 | 305.82 | 11009.52 | #VALUE!
8.2.8 | 94227 | SINAPI | SERVIÇO | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12 | 64.72 | 776.64 | #VALUE!
8.2.9 | 89512 | SINAPI | SERVIÇO | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 3 | 49,10 | #VALUE! | #VALUE!
8.2.10 | 12508 | ORSE | SERVIÇO | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco - Executada | M2 | 36 | 186.97 | 6730.92 | #VALUE!
9 |  |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
9.1 |  |  |  | PASSARELA |  |  |  |  | #VALUE!
9.1.1 | 8584 | ORSE | SERVIÇO | PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", INCLUSIVE GUARDA-CORPO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" | M2 | 7.3 | 2317.86 | 16920.378 | #VALUE!
9.1.2 | Composição 14 | COP | SERVIÇO | PILAR METÁLICO QUADRADO, ATÉ 1,20M, FIXADO COM CHAPA DE AÇO E CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSIVE ADESIVO ESTRUTURAL E PINTURA ALQUÍDICA ANTICORROSIVA | UND | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9.1.3 | 94966 | SINAPI | SERVIÇO | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (BASE DE PILAR) | M3 | 0.2 | 555,05 | #VALUE! | #VALUE!
9.1.4 | 100742 | SINAPI | SERVIÇO | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 7.3 | 25,79 | 188.267 | #VALUE!
10 |  |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
10.1 |  |  |  | JARDINAGEM
10.1.1 | 11799 | ORSE | SERVIÇO | Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio | UND | 5 | 65.47 | 327.35 | #VALUE!
10.1.2 | 9869 | ORSE | SERVIÇO | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio | UND | 10 | 19.72 | 197.2 | #VALUE!
10.1.3 | 11117 | ORSE | SERVIÇO | Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio | UND | 9 | 20.58 | 185.22 | #VALUE!
10.1.4 | 11797 | ORSE | SERVIÇO | Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio | UND | 3 | 93.4 | 280.2 | #VALUE!
10.1.5 | 7669 | ORSE | SERVIÇO | Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio | UND | 2 | 49.19 | 98.38 | #VALUE!
10.1.6 | 103946 | SINAPI | SERVIÇO | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 80.5 | 18,01 | #VALUE! | #VALUE!
10.1.7 | 8820 | ORSE | SERVIÇO | PLANTA - Dracaena ( Espada de São Jorge - muda), fornecimento e plantio | UND | 15 | 11.83 | 177.45 | #VALUE!
10.2 |  |  |  | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | #VALUE!
10.2.1 | Composição 17 | COP | SERVIÇO | RESTAURO DE BANCOS DE MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO, PINTURA E TROCA DE PEÇAS DE MADEIRA | UND | 7 | 147.575 | 1033.025 | #VALUE!
11 |  |  |  | LIMPEZA FINAL e DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
11.1 | 3 | ORSE | SERVIÇO | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM | M2 | 220 | 3.88 | 853.6 | #VALUE!
11.2 | 2450 | ORSE | SERVIÇO | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 200 | 2.18 | 436 | #VALUE!
11.3 | 26 | ORSE | SERVIÇO | COLETA E CARGA DE ENTULHO | M3 | 9.1 | 15.45 | 140.595 | #VALUE!
11.4 | 97914 | SINAPI | SERVIÇO | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DESCARTE EM LOCAL LICENCIADO | M3xKM | 273 | 2,68 | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | SUBTOTAL I: | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | B.D.I.: | 25% | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | TOTAL: | #VALUE! | #VALUE!
Bancos
SINAPI - 12/2022 - Bahia
ORSE - 11/2022.1 - Sergipe
Não Desonerado

## COMPOSIÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
2ª Etapa Casa Elsa |  |  |  | Fevereiro/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA |  |  |  | 200 |  | 2026-07-29 08:26
|  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.71
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.57
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.92
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.35
|  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.27
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.14
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.96
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.61
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.69
|  | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18639.75
Composição 1 | itens | ref. 93565/sinapi | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, COM ENCARGOS | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 18639.75 | 9319.875
[6 empty] | total: | 9319.875
Composição 3 | itens | ref. 8344/orse | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS COM LIXADEIRA - INCLUINDO O TRANSPORTE PARA BOTA-FORA | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.57 | 10.285
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 38.92 | 19.46
INSUMO | ORSE | 6789 | DISCO DE DESBASTE 7", PARA FERRO | UND | 0.05 | 8 | 0.4
INSUMO | ORSE | 4182 | ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL | H | 0.5 | 1.25 | 0.625
[6 empty] | total: | 30.77
Composição 4 | itens | ref. 87739/ORSE | RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRONTA, APLICADA EM ÁREAS MOLHADAS, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.35 | 8.805
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.57 | 10.285
INSUMO | SINAPI | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | M3 | 0.015 | 2076.32 | 31.1448
[6 empty] | total: | 50.2348
Composição 5 | itens | ref. 4408/ORSE | LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LIQUIDO, INCLUÍNDO HIDROJATEAMENTO | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.57 | 4.114
INSUMO | ORSE | 615 | CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO | L | 0.2 | 6.5 | 1.3
COMPOSIÇÃO | ORSE | 4513 | LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO | M2 | 1 | 15.24 | 15.24
[6 empty] | total: | 20.654
Composição 6 | itens | ref. 87739/ORSE | RECOMPOSIÇÃO DE MUROS | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.35 | 8.805
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.57 | 10.285
INSUMO | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.5 | 26.69 | 13.345
[6 empty] | total: | 32.435
Composição 7 | itens | ref. 87739/ORSE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ARGAMASSADO ANTIGO | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.35 | 14.675
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.57 | 10.285
[6 empty] | total: | 24.96
Composição 8 | itens | ref. 88489/SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA COLORIDA, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 14.73 | 14.73
INSUMO | ORSE | 4719 | CORANTE PARA TINTA, TUBO | UND | 0.033 | 2.18 | 0.07194
[6 empty] | total: | 14.8019
Composição 9 | itens | ref. 97607/SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | SINAPI | 38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1,0000000 | 7.49 | #VALUE!
INSUMO | SINAPI | 38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1,0000000 | 75,96 | #VALUE!
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2299000 | 21.61 | #VALUE!
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5518000 | 29.69 | #VALUE!
[6 empty] | total: | #VALUE!
Composição 10 | itens | ref. 9209/ORSE | Luminária decorativa simples externa, ref.CW-200/3, c/chapeu refletor em aluminio, pintado em epoxi, c/difusor acrílico leitoso, inclusive lâmpada mista 250w. (Luminance/Tecnolux ou similar) | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | ORSE | 9494 | Luminária decorativa externa, ref.CW-200/3, c/difusor em acrilico leitoso com chapeu refletor em aluminio pintado em epoxi (Luminance/Tecnolux ou similar) | UND | 1 | 758.41 | 758.41
INSUMO | SINAPI | 3750 | Lampada de luz mista 250 w, base e27 (220 v) | UND | 1 | 23.19 | 23.19
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.61 | 32.415
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 29.69 | 44.535
[6 empty] | total: | 858.55
Composição 11 | itens | N.A | EMBUTIMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES, INCLUSIVE ABRAÇADEIRAS | M | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2483 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | M | 1 | 4.6 | 4.6
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 6.24 | 6.24
COMPOSIÇÃO | ORSE | 3253 | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm | UND | 1 | 0.79 | 0.79
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.35 | 8.805
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.57 | 6.171
[6 empty] | total: | 26.606
Composição 12 | itens | N.A | EMBUTIMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES, INCLUSIVE ABRAÇADEIRAS | M | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2483 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | M | 1 | 4.6 | 4.6
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 6.24 | 6.24
COMPOSIÇÃO | ORSE | 3253 | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm | UND | 1 | 0.79 | 0.79
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.35 | 8.805
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.57 | 6.171
[6 empty] | total: | 26.606
Composição 13 | itens | N.A | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO EM JANELAS E PORTAS, INCLUINDO TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | ORSE | 1851 | Grade tubo ferro galvanizado 1 1/2" | M2 | 1 | 264.6 | 264.6
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2311 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | M2 | 1 | 25.53 | 25.53
COMPOSIÇÃO | ORSE | 3255 | Assentamento de esquadrias de ferro | M2 | 1 | 30.09 | 30.09
[6 empty] | total: | 320.22
Composição 14 | itens | ref. 99837/SINAPI | PILAR METÁLICO QUADRADO, ATÉ 1,20M, FIXADO COM CHAPA DE AÇO E CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSIVE ADESIVO ESTRUTURAL E PINTURA ALQUÍDICA ANTICORROSIVA | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | ORSE | 43665 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3mm - 9,34 KG x M | KG | 22.416 | 10.72 | 240.2995
INSUMO | ORSE | 13072 | Execução de Solda Contínua - Rev 01_12/2021 | M | 2.4 | 11.75 | 28.2
INSUMO | SINAPI | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0,8960000 | 10,19 | #VALUE!
INSUMO | SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,0710000 | 32,27 | #VALUE!
INSUMO | SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 2,93 | #VALUE!
INSUMO | ORSE | 4157 | Adesivo Sikadur 32 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi - p/ colagem entre diversas superfícies (concreto, madeira, metais, cerâmicas, etc) ou similar | KG | 0.1 | 58.55 | 5.855
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2311 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | M2 | 1 | 25.53 | 25.53
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.27 | 21.27
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.14 | 29.14
[6 empty] | total: | #VALUE!
Composição 15 | itens | ref. 99061/SINAPI | LOCAÇÃO SIMPLES, TIPO CAVALETE/ESCANTILHÃO - COM EXECUÇÃO DE GABARITO EM MADEIRA E MARCAÇÃO DE PONTOS, Linha Nylon, pontalete 50cm, tabeira 1m | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | ORSE | 1569 | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | M | 1.5 | 9.89 | 14.835
INSUMO | SINAPI | 10567 | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | M | 2 | 12.78 | 25.56
INSUMO | SINAPI | 5068 | Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) | KG | 0.1 | 19.33 | 1.933
INSUMO | Cotação | www.ferreiracosta.com | Linha de Nylon 0,30 mm Premium 100 m - Mazzaferro | UND | 0.12 | 6.08 | 0.7296
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 20.57 | 4.114
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 28.96 | 4.344
[6 empty] | total: | 51.5156
Composição 16 | itens | ref. 0224/ORSE | Revestimento em pedra portuguesa assentado sobre argamassa seca de cimento e areia, traço 1:3, rejuntado com cimento comum. | M2 | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0040000 | 110,00 | #VALUE!
INSUMO | SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0860000 | 111,43 | #VALUE!
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 37,0700000 | 0,84 | #VALUE!
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 29,19 | #VALUE!
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 20,57 | #VALUE!
[6 empty] | total: | #VALUE!
Composição 17 | itens | ref. 0063/ORSE | RESTAURO DE BANCOS DE MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO, PINTURA E TROCA DE PEÇAS DE MADEIRA | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.77 | 26.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.57 | 20.57
INSUMO | SINAPI | 4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UND | 4 | 5.54 | 22.16
INSUMO | SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.5 | 28.09 | 42.135
COMPOSIÇÃO | ORSE | 2308 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | M2 | 2 | 17.97 | 35.94
[6 empty] | total: | 147.575
Composição 18 | itens | ref. 2228/ORSE | REMOÇÃO E REINTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, L=5CM OU SIMILAR | UND | QUANT. | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | ORSE | 976 | Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar | M | 1 | 12.32 | 12.32
INSUMO | SINAPI | 5328 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.005 | 20.48 | 0.1024
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.57 | 5.1425
[6 empty] | total: | 17.5649

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
2ª Etapa Casa Elsa |  |  |  | Fevereiro/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  |  | Prazo (meses): | [16 empty] | 720
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA |  |  |  | 200 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 2 | [12 empty] | l.d.i.:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [26 empty] | l.d.i.: | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias |  |  | l.d.i.: | 16%
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) |  |  |  |  | % | Valor(R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 30855.77 | #VALUE! | 7713.9425 | 38569.7125 | 60% | 23141.8275 | 40% | 15427.885 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 30 | #VALUE! | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1953.0357 | #VALUE! | 488.2589 | 2441.2946 | 100% | 2441.2946 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 60 | #VALUE! | #VALUE!
3 | RECUPERAÇÃO e PAVIMENTAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | 90 | #VALUE! | 0%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ILUMINAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | 120 | #VALUE! | #VALUE!
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1535.72 | #VALUE! | 383.93 | 1919.65 | 100% | 1919.65 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 150 | #VALUE! | #VALUE!
6 | GRADES e ESQUADRIAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | 180 | #VALUE! | #VALUE!
7 | DRENAGEM PLUVIAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 60% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | 210 | #VALUE! | #VALUE!
8 | TELHADOS e COBERTURAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 25% | #VALUE! | 75% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | 240 | #VALUE! | #VALUE!
9 | ESTRUTURAS METÁLICAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | 270 | #VALUE! | #VALUE!
10 | PAISAGISMO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100% | 300 | #VALUE! | #VALUE!
11 | LIMPEZA FINAL e DESMOBILIZAÇÃO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 100%
|  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
|  |  | #VALUE! | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 180 Dias |  | 210 Dias |  | 240 Dias |  | 270 Dias |  | 300 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
|  |  | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0%
| TOTAL GERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
#VALUE!
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
2ª Etapa Casa Elsa |  |  |  | Fevereiro/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA |  |  |  | 200 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
2ª Etapa Casa Elsa |  |  |  | Fevereiro/2023
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA |  |  |  | 200 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!

## ENCARGOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
2ª Etapa Casa Elsa |  |  | 08/02/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA |  |  | 200 |  | 2026-07-29 08:26
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.88 | 0.67 | 0.88 | 0.67
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 10.9 | 8.33 | 10.9 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.03 | 0 | 2.03 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 9.21 | 7.04 | 9.21 | 7.04
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 45.9 | 16.77 | 45.9 | 16.77
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.4 | 4.13 | 5.4 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.58 | 0.22
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 4.25 | 3.25 | 4.25 | 3.25
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.72 | 2.85 | 3.72 | 2.85
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.35
C | TOTAL | 13.95 | 10.68 | 14.4 | 10.8
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7.71 | 2.82 | 16.89 | 6.17
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.45 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | TOTAL | 8.16 | 3.17 | 17.37 | 6.54
| TOTAL (A+B+C+D) | 84.81 | 47.42 | 114.47 | 70.91

## BDI
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIÊNTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
2ª Etapa Casa Elsa |  |  | Fevereiro/2023
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO CANELA |  |  | 200 |  |  | 2026-07-29 08:26
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
2ª Etapa Casa Elsa |  | REVISÃO: |  | 2023-02-08
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2022-11-21 10:41
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.27% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.23% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5.5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 9%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 7.53% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 7.53%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul